山东黄河物资储备中心灭火器采购项目要求

### 一、资质合规要求

1.所有灭火器须符合新国标要求，具备国家3C强制认证、产品出厂合格证、型式检验报告、年度质检合格证明，证件真实有效、可溯源，所有资质文件复印件需加盖供应商公章，随货一并提交，作为财务入账、验收存档依据。

2.供应商须具备合法经营资质，有效期营业执照经营范围包含消防器材生产或销售；提供营业执照、法人身份证明、授权委托书，无重大违法经营记录、无消防产品质量违规处罚记录，符合政府采购供应商准入标准。

3. 供应商须具备较强的送货、售后维保、报废回收全链条服务能力，可提供同类灭火器供货业绩合同复印件；财务状况良好，能够足额履约，不接受挂靠商家投标和联合报价。

4.产品出厂日期为本次采购要求7月份以后生产的全新批次，灭火器筒体无破损、变形、锈蚀，压力表指针处于绿色正常区域，药剂充装饱满、达标，质保期符合国家行业标准。

### 二、采购物资明细清单

本次采购所有灭火器均为全新正品、未使用全新货品，生产日期为7月份以后生产，符合国家消防强制标准，供货商要在中标签订合同后的15天内完成供货及安装，本次采购预算总额为：45000元。具体采购规格、数量明细如下：

| 序号 | 产品名称及规格型号 | 单位 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8kg手提式干粉灭火器 | 具 | 370 |
| 2 | 3kg手提式二氧化碳灭火器 | 具 | 10 |
| 3 | 35kg推车式干粉灭火器 | 具 | 4 |
| 4 | 4kg手提式干粉灭火器 | 具 | 130 |
| 5 | 3kg水基型灭火器 | 具 | 2 |

### 三、安装施工及旧设备处置要求

（一）定制喷涂要求

所有采购灭火器筒体外侧统一喷涂“储备中心”四个规范字样，字体清晰、端正、不掉色，喷涂位置统一、外观整洁，无污渍、无遮挡产品标识。

（二）配套配件要求

每具灭火器必须配套配备专属消防检查卡，卡片材质耐用、不易破损，卡片标注灭火器规格型号、安装位置、出厂日期、检修周期、责任人等信息，便于日常巡检记录、隐患排查及台账管理。

（三）新设备安装布设

供应商负责本次所有新购灭火器的免费送货、搬运、安装布设工作，严格按照我方指定点位、消防规范标准摆放安装，安装位置规范、醒目，符合消防安全疏散、应急使用要求，安装完成后统一整理点位台账，确保账物相符。

（四）旧灭火器回收处置

1.供应商上门同步完成场区所有旧灭火器的清点、拆除、回收工作，逐一核对旧设备数量、型号，做好回收登记台账，双方签字确认。供应商向采购方支付旧灭火器回收的费用后，方可运走需要回收处理的旧灭火器。

2.供应商对回收的废旧灭火器需按照危废处置、消防器材回收规范统一合规处理，严禁随意丢弃、违规处置，供应商需提供废旧器材合规回收处置说明，作为验收及财务归档资料。

（五）合格备选供应商名录（8kg干粉及全品类灭火器适配）

为规范政府采购比价选型工作，保障采购产品质量稳定、资质合规，本次灭火器采购优先选用省内正规持证生产厂家产品，两家备选厂家均具备3C强制认证、正规生产资质，产品通过市场质量监督抽检合格，可满足本次8kg、35kg干粉灭火器和3kg二氧化碳灭火器采购、使用及消防验收要求，具体厂家信息如下：

1.青岛楼山消防器材厂有限公司（品牌：龙雹）。

2.山东龙成薪薪消防科技有限公司（品牌：薪薪）。

### 四、质保及售后服务要求

1.所有新购灭火器质保期符合国家行业标准，质保期内出现质量问题、药剂泄漏、压力表失效、字体脱落等问题，供应商须无条件免费更换。

2.供货、安装、回收工期紧凑，自采购审批通过后，按我方要求时限完成全部供货、定制喷涂、挂牌、安装及旧设备回收工作，全程服从我方现场管理安排。

3.售后提供免费技术对接、台账指导服务，配合我方完成消防检查、资产盘点、台账录入等相关工作。

### 五、增值服务

供货商赠送灭火器底座20个。